**План мероприятий по устранению нарушений по акту проверки № 9079 ТО Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске МБУ ДО ДХШ г.Минусинск**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Нарушения по акту проверки | Перечень мероприятий по устранению замечаний | Сроки реализации | Ответственный |
| 1. | Отсутствие оснащения кабинета №8 стандартной мебелью (учебные столы и стулья) | Заказаны табуреты для оснащения кабинета № 8 | 25.08.2018 | Ванькаева Н.Н. |
| 2. | Линолеум не подведен под плинтус в кабинетах №2,3,5,6,7 | Подведение линолеума под плинтус в кабинетах №2,3,5,6,7 | 31.07.2018 | Мунтяну В.П. |
| 3. | Линолеум имеет дефекты в кабинетах №3,9 | Замена линолеума в кабинетах | 01.09.2018 | Ванькаева Н.Н. |
| 4. | Дефекты потолка и стен от протечки воды в кабинетах №5,6, в мужском санитарном узле | Ремонт потолка и стен от протечки воды в кабинетах №5,6, в мужском санитарном узле | 15.07.2018 | Ванькаева Н.Н. |
| 5. | Щели в потолке кабинета №8 | Ремонт потолка в кабинете №8 | 31.07.2018 | Мунтяну В.П. |
| 6. | Отопительные приборы в кабинетах №4, №8 не обеспечены ограждающим и устройствами | Обеспечение ограждающими устройствами отопительных приборов в кабинетах №4, №8 | 15.08.2018 | Мунтяну В.П. |
| 7. | Несвоевременная замена неработающих люминисцентных ламп в кабинетах № 1-9 | Замена ламп во всех кабинетах | выполнено | Мунтяну В.П. |
| 8. | Учебные доски в кабинетах № 2,4,9 не оборудованы равномерным искусственным освещением | Оборудование равномерным искусственным освещением учебных досок в кабинетах № 2,4,9 | 20.07.2018 | Мунтяну В.П. |
| 9. | Коэффициент пульсации освещенности в кабинетах выше нормируемого показателя | Предполагается замена ламп во всех кабинетах на светодиодные | 20.08.2018 | Мунтяну В.П. |
| 10. | Отсутствие регистрации прививок в санитарных книжках персонала школы | Информация о наличии прививок проставлена санитарной книжке | Выполнено | Ванькаева Н.Н. |
| 11. | Не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация | Заключен контракт № 130745 р/18 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» | 30.08.2018 г. | Ванькаева Н.Н. |
| 12. | Туалеты не обеспечены педальными ведрами | Туалеты обеспечены педальными ведрами | Выполнено | Мунтяну В.П. |
| 13. | Кабинеты не оснащены бытовыми термометрами | Кабинеты оснащены бытовыми термометрами | Выполнено | Мунтяну В.П. |

И.о.директора Мунтяну В.П.